一、技术参数要求

| 序号 | 技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用磁微粒化学发光免疫分析技术，针对不同项目采用灵活的分析模式。 |  |
| 1.2 | 单机（单个模块）分析速度最高可达≥400 测试/小时。 |  |
| 1.3 | 急诊项目分析时间≤15分钟。 |  |
| 1.4 | 样品容量：≥120个样品位。 |  |
| 1.5 | 标本原始管上机，运行状态中随时添加。 |  |
| 1.6 | 孵育样品位容量： ≥258个。 |  |
| 1.7 | 具备预分杯功能，提高进样速度，便于分样后样品退出用于其它系统检测，节省操作流程。 |  |
| 1.8 | 预分杯冷藏储存样品位：≥ 288个。 |  |
| 1.9 | 样品进样中心可以独立运行并允许：随机运行,样品随机组合。 |  |
| 1.10 | 急诊功能（STAT）：急诊样品可以随时加入，无需停机操作，具备急诊优先功能。 |  |
| 1.11 | 试剂位：一次装载量≥50个试剂位（4-10℃）。 |  |
| 1.12 | 试剂混匀：超声波混匀。 |  |
| 1.13 | 消耗品的更换：运行过程中可随时连续加载、更换试剂盒，消耗品和缓冲液 。 |  |
| 1.14 | 试剂盒具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护。 |  |
| 1.15 | 具备血凝块监测及纠正功能 。 |  |
| 1.16 | 采用钢针吸取样本，探针具备液面感应功能。 |  |
| 1.17 | 独立检测系统，具备在机自动稀释功能。 |  |
| 1.18 | 可根据用户设定对不同项目进行反射测试。 |  |
| 1.19 | 探针内部和外部清洗：超声波及缓冲液清洗，携带率<1ppm。 |  |
| 1.20 | 自动收集废弃物（包括试剂盒、反应杯、液体等），并可随时更换 |  |
| 1.21 | 对试剂盒和消耗品的机上库存有跟踪监测（液体和固体的消耗品） |  |
| 1.22 | 可根据用户设定对不同项目进行反射测试 |  |
| 1.23 | 保养程序简便：日保养的清洁程序<5分钟； |  |
| 1.24 | 具备甲状腺功能项目：甲状腺球蛋白项目，提供注册证。 |  |
| 1.25 | 具备贫血项目：内因子抗体检测，提供注册证。 |  |
| 1.26 | 具备骨代谢项目：骨碱性磷酸酶，提供注册证。 |  |
| 1.27 | 具备性激素项目：抑制素A，提供注册证。 |  |

- 设备租赁费用

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 租赁费用（元/年） | 设备新旧 | 保修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

∆三、所需检验耗材全部为浙江省药械平台采购

耗材清单及价格

| 序号 | 省平台代码 | 试剂名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

四、其他厂家认为需要提供的文件